 
Сведения, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО должны включаться в акт при выходе скважинного электроагрегата из строя:

1. Название организации (предприятия), ФИО и телефон контактного лица: _______________________
 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

2. Марка электронасоса_____________________________________________________________________
3. Заводской номер_________________________________________________________________________
4. Дата выпуска____________________________________________________________________________
5. Дата отгрузки из завода-изготовителя ______________________________________________________
6. Дата пуска в эксплуатацию________________________________________________________________
7. Дата аварии_____________________________________________________________________________
8. Диаметр скважины_______________________________________________________________________
9. Глубина скважины_______________________________________________________________________
10. Дебит скважины________________________________________________________________________
11. Статический уровень____________________________________________________________________

12. Динамический уровень__________________________________________________________________
13. Глубина установки насоса _______________________________________________________________
14. Диаметр водонапорных труб _____________________________________________________________
15. Высота резервуара над уровнем устья скважины(м) __________________________________________
16. Протяженность водонапорных труб от устья скважины, до резервуара(м)____________________

17. Содержание механических примесей в воде, % по массе______________________________________
18. Показания манометра при эксплуатации, (кгс/см2) ___________________________________________
19. Фактическая подача насоса (м3/ч), как измерялась ___________________________________________
20. Показания амперметра, А ________________________________________________________________
21. Фактическое напряжение сети, В__________________________________________________________
22. Марка, сечение и длина токоподводящего кабеля ____________________________________________
23. Сопротивление изоляции перед 1-м пуском _________________________________________________
24. Сопротивление изоляции после аварии _____________________________________________________
25. Марка станции управления (ее наличие), рабочие параметры и на какие параметры выставлена(А) ___________________________________________________________________________________________
26. В случае управления насосом Преобразователем частоты на какие параметры выставлена (Гц)_______

27. Наличие датчиков верхнего и нижнего уровней _____________________________________________
28. Наличие датчика «сухого хода» и высота его установки_______________________________________
29. Наработка на отказ, ч____________________________________________________________________
30. Внешнее проявление отказа: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
